郎溪县中医院产前唐氏筛查设备采购项目

询

价

文

件

采   购   人： 郎溪县中医院

采购代理机构： 浙江金穗工程项目管理有限公司

2022 年 5 月 30 日

郎溪县中医院产前唐氏筛查设备采购项目询价公告

项目概况 郎溪县中医院产前唐氏筛查设备采购项目的潜在供应商应在郎溪县中医院网（http://www.lxxzyy.net/）获取采购文件，并于2022年6 月2日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。（本项目实行纸质标采购）

- 项目基本情况

项目编号：JS-LX-CG-2022005

项目名称：郎溪县中医院产前唐氏筛查设备采购项目

采购方式：询价

预算金额：29.9万元

最高限价（如有）：29.9万元

采购需求：采购全自动化学发光免疫分析仪、超低温冰箱、试剂、离心机等，详见采购文件。

合同履行期限：签订合同后10日历天将设备交付给采购单位；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策须满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须具有独立的法人资格，合法有效的营业执照。

3.2本项目不接受联合体。

3.3供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：2022年 5 月30日9时至2022年 6 月2日 15 时 00 分。

地点：郎溪县中医院网（http://www.lxxzyy.net/）。

方式：网上直接下载。

售价：免费获取。

四、响应文件提交

2022年 6 月2日 15 时 00 分（北京时间）；

地点：郎溪县中医院四楼会议室

五、开启

2022年6 月2日 15 时 00 分（北京时间）；

地点：郎溪县中医院四楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3日。

七、其他补充事宜

1．本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

2.响应保证金：本项目不收取询价响应保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.项目单位：郎溪县中医院

地  址：郎溪县建平镇亭子山路

联系人：段先生

电  话：0563-7015797

2.采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：合肥市政务区绿地蓝海大厦A座1309

联系人：吴先生

电话：13855162079

2022年 5 月30日

附件：招标文件。

目    录

第一章  询价采购文件

一、供应商须知前附表

二、供应商须知

三、采购需求

第二章  询价响应文件

一、询价响应函格式

二、货物服务报价表

三、所投货物组部件、备品、备件清单

四、规格响应表

五、商务要求响应情况表

六、货物说明一览表

七、售后服务体系与维保方案

八、有关证明文件

九、法定代表人授权书

十、供应商近三年无违法记录声明

十一、中小企业声明函

# 第一章  询价采购文件

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“询价公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式 | 详见“询价公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： 网址： | 详见“询价公告” http://www.lxxzyy.net |
| 4 | 采购范围： | ☑ 不分包 □ 共分 个包，分包划分及相应采购内容如下： 第一分包： 第二分包： |
| 5 | 响应有效期： | 询价响应文件递交截止后 90 天 |
| 6 | 询价响应保证金为： | 详见“询价公告” |
| 7 | 项目预算： | 详见“询价公告”（超过预算为无效响应） |
| 8 | 联合体响应： | 本项目不接受联合体响应，采购需求另有规定的从其规定。 |
| 9 | 递交询价响应文件截止时间及地点 | 详见“询价公告” |
| 10 | 开标时间及地点 | 同递交询价响应文件截止时间及地点 |
| 11 | 评审方法： | 有效低价法 |
| 12 | 询价响应文件递交及份数 | 正本1份；副本3份，开标现场密封提交。 供应商应按照询价文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。 响应文件须胶装成册并封装，不得采用活页的方式装订，即不得用卡条装订或者抽杆夹等方法装订，否则其响应文件将不被接受。 封套上标注项目名称、项目编号、供应商名称及“请勿在 年 月 日 午 时 分（开启时间详见询价公告）之前启封”的字样。 |
| 13 | 成交服务费： | 中标企业领取成交通知书时须交纳：4000元人民币，领取成交通知书前缴纳至代理机构指定账户。 |
| 14 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 15 | 其他 | / |
| 16 | 对中小型企业、社会福利企业、监狱企业的价格扣除 | （1）依据财政部工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定： 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加本项目谈判，对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）参加本次采购活动的中小企业应当在谈判响应文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》、《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （3）根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。 (4)根据财政部 民政部 《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

## 二、供应商须知

（一）总    则

1、制订及适用范围

1.1本询价采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本询价采购文件仅适用于本次询价采购所叙述的采购项目。

2、定义

2.1货物：既是指本范本适用于货物采购，也是指货物采购所伴随的服务采购。

2.2采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“供应商须知前附表序号3”中规定。

2.3采购人:是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

2.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。即对“供应商须知前附表”序号1所指称项目表现出兴趣，并有可能实际参与该项目询价的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的供应商

3.1根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还要仔细阅读该项目（或包）的资质及相关要求。

4、供应商参与询价活动的费用

供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)询价采购文件

5、询价采购文件构成

- 询价采购文件包括：

（一）供应商须知前附表

（二）供应商须知

（三）采购需求

（四）询价响应文件格式

5.2供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的内容。如果其询价响应文件没有满足询价采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

5.3询价采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

6、询价采购文件的澄清或修改

6.1供应商可以要求采购人或采购代理机构对询价采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对询价采购文件如有质疑，以书面形式提交至采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在“供应商须知前附表”序号3所指定的网站上（以下简称“指定的网站”）作出澄清解释或补充说明，但不说明问题的来源。

6.3供应商应主动上网查询该项目的相关公告。采购人及采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。在澄清、答疑或补遗公告发布后下载询价采购文件的供应商请自行查看网站相关公告。

6.4采购人或采购代理机构对供应商质疑的答复和对询价采购文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于指定的网站上。答疑、补遗是询价采购文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

6.5为使供应商有充分时间对询价采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人或采购代理机构可以决定推迟询价的时间。此推迟询价的通知将刊发在指定的网站上，不再另行通知。

6.6当询价采购文件与询价采购文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

（三）询价响应文件的编制

7、询价响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商的询价响应文件、供应商与采购人或采购代理机构就有关询价事项的所有来往函电，均须使用简体中文。

7.2除询价采购文件中另有规定外，询价响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、询价响应文件构成

8.1询价响应文件包括：

一、询价响应函

二、货物服务报价表

三	、所投货物组部件、备品、备件清单

四	、规格响应表

五、商务要求响应情况表

六、货物说明一览表

七、售后服务体系与维保方案

八、有关证明文件

九、法定代表人授权书

十、供应商近三年无违法记录声明

十一、中小企业声明函

（包括但不仅限于询价采购文件要求以及供应商认为需要提交的其他材料）

8.2供应商应按照询价采购文件要求提供询价响应文件详见供应商须知前附表。

8.3供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

8.4供应商不得在未征得采购人或采购代理机构许可的情况下，擅自对询价采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

8.5如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写询价响应文件。

9、询价报价

9.1询价响应文件的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

9.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的询价响应文件将作无效响应文件处理。

9.3货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。除非合同条款另有规定，否则供应商所报价格在合同实施期间不得因市场因素而变化。采购需求另有规定的从其规定。

9.4采购项目在实施过程中所涉及的施工、安装调试、辅材和培训等费用应包括在货物服务报价中。

9.5如本项目注明需要对采购的货物进行标后检测的，检测费用由成交供应商承担。

10、报价的货币

10.1供应商询价报价须以人民币报价。

11、证明供应商合格的资格文件

11.1供应商在其询价响应文件中，应包括证明其有资格参加采购活动、以及成交后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

11.2除非本项目明确要求不接受联合体形式外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体，联合体参与询价时，应满足以下要求：

（1）以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

（2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同询价响应文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中参与询价，也不得组成新的联合体参加同一项目询价。

（3）联合体参与询价的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价响应保证金，以一方名义提交询价响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12、货物及服务符合询价采购文件的证明文件

12.1询价采购文件技术参数及服务要求，供应商必须满足。且提交询价采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合询价采购文件规定的证明文件，并作为其询价响应文件的一部分。

12.2无论询价采购文件是否有明确的要求，供应商所提供的货物服务，必须包括为完成本项目货物服务达到正常使用状态下所需的相应配件、附件、安装材料、工具、产品说明书或手册、培训等。

12.3如果供应商在询价响应文件中附有外文资料，应当把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

12.4为便于询价小组对所投产品或提供服务的认识，供应商应尽可能地附有所投产品或提供服务的彩色样本图、检测报告、产品操作手册（使用指南）等资料。

12.5询价采购文件中采购需求如出现产品参考品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能参考品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。

13、询价响应保证金

13.1供应商必须在实际参与询价前，提交“供应商须知前附表”中规定数额的询价响应保证金。在询价响应文件递交截止时，对于未能按本项目询价公告规定账户、时间及金额提交询价响应保证金的供应商的询价响应文件，询价小组在初审时作无效响应文件处理。

13.2询价响应保证金以转账形式汇入询价公告指定账户，不接受现金：

13.3为方便供应商，供应商在交纳询价响应保证金后无需开保证金收据，由中心财务直接向询价小组提供保证金到账明细表以确认保证金到账情况，退还保证金时，供应商也无需提供保证金退还收据。

13.4未成交供应商的询价响应保证金，将在中标（成交）通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

13.5下列任何情况发生时，供应商的询价响应保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其询价响应文件；

（2）供应商在询价响应文件中弄虚作假并查实的；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据第22条规定签订合同；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

14、询价有效期

14.1询价有效期在“供应商须知前附表”序号5中有明确的规定。

14.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于原询价有效期满之前，向供应商提出延长采购有效期的要求。延长询价有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

14.3供应商可以书面形式拒绝采购人或采购代理机构的这种要求而不失去其询价保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长询价有效期。

15、询价响应文件签署

15.1询价响应文件应由供应商的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人出具的“法定代表人授权书”附在询价响应文件中。

15.2询价响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其被授权代表签字或盖章或盖章。

（四）询价响应文件的递交

16、询价响应文件的递交

详见供应商须知前附表，供应商在询价响应文件递交截止时间前携带相关材料参加开标（询价）会议。

17、迟交的询价响应文件

17.1采购人和采购代理机构将拒绝接收询价响应文件递交截止时间后递交的询价响应文件。

（五）询价与评审

18、询价

18.1采购人或采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织询价。

18.2询价小组是由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

18.3询价开始前，询价小组将首先认真审查报价最低的三家供应商递交的询价响应文件，了解其与询价采购文件要求是否有偏离，无需对所有询价响应文件进行评审。初审指标如下：

| 初审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 上传合法有效的营业执照扫描件并加盖投标人盖章。 |
| 2 | 询价响应函 | 符合询价采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 符合询价采购文件要求 |  | 按规定格式。法人代表参加询价的，提供身份证明扫描件 |
| 4 | 询价响应保证金、获取询价文件方式 | 符合询价采购文件要求 |  |  |
| 5 | 询价响应文件规范性 | 符合询价采购文件要求：无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 6 | 询价响应文件响应情况 | 付款响应、交货期响应、质保期响应、履约保证金响应等。 |  |  |
| 7 | 技术参数和服务要求响应情况 | 所投产品或提供服务均能满足询价采购文件所有必备参数和实质性要求 |  | 实质性要求是指本询价文件中用带 “★”“必须”等文字说明的商务和技术要求。 |
| 8 | 报价 | 最终报价未超过本项目预算价 |  | 超过本项目预算价为无效响应文件 |
| 9 | ..... | ...... |  | ...... |
| 10 | 其他 | 采购需求中要求提供的其他证明文件 |  |  |
| 初审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。 注： 以上评审要求的相关证明材料，供应商须按要求提供清晰扫描件。 |  |  |  |  |

18.4如果供应商的询价响应文件未通过初审，则为无效响应文件。

18.5评审中，询价小组发现供应商的询价响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价采购文件规定等情况需要澄清时，询价小组将以询标的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字或盖章。对于询标后判定为不符合询价采购文件要求的询价响应文件，询价小组要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。

18.6询价中，询价采购文件如果有实质性变动，询价小组将以书面形式通知所有参加询价的供应商。

18.7供应商必须在规定的时间内将自己在询价中作出的澄清、说明或者补正，经法定代表人或被授权代表签字或盖章或盖章。后，以书面的方式提交给询价小组。

19、确定成交供应商

19.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，采购人授权询价小组直接确定最低报价的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

19.2如果有效最低报价出现多家供应商报价相同时，询价小组可以根据几家最低报价供应商的技术参数、售后服务等综合因素进行投票表决，得票最高的供应商为成交供应商。

19.3供应商最终报价超过本项目公布的预算价，为无效响应文件。

20、异常情况处理

20.1询价时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

20.2若废标条款符合第一款情形，经政府采购监督管理部门批准后，现场可以转为其他采购方式。

20.3重新组织询价，采购人或采购代理机构将通过指定的网站进行公告。

21、二次采购

23.1项目废标后，采购人或采购代理机构可能发布二次公告，进行二次采购。

23.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、供应商资格、付款方式、采购需求、评标办法等。供应商参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次询价响应文件。

23.3前次采购失败的，采购人或采购代理机构将退还供应商的询价响应保证金。供应商参与二次采购前，须向本项目本次公告公布的询价响应保证金账户重新交纳询价响应保证金。

23.4前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购

（六）授予合同

22、合同的签订

22.1成交公告发布后，采购人及采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2成交供应商在成交通知书发出后三十日内与采购人签订合同。询价采购文件、成交供应商的询价响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

22.3采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的10%。

22.4成交供应商人因不可抗力、自身原因、不按照询价采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的候选人签订采购合同，以此类推或进行重新采购。

23、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（七）、质疑与投诉

24、质疑

24.1供应商在得知成交结果后，如认为该结果使自己的权益受到损害的，应该在法定时限内以书面的方式向采购人或采购代理机构提出质疑。

24.2参与询价的供应商对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包名（如果有分包）、质疑的事项与事实，联系人和联系电话等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函当面递交至采购人或采购代理机构。

24.3对于虚假、恶意质疑的供应商，被质疑人应当驳回，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

- 采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人：   郎溪县建中医院 提供并负责解释）

前注：

一、项目介绍：

项目位于安徽省郎溪县，采购项目预算为29.9万元。

- 货物需求一览表及主要技术指标参数要求:

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  |
| 2 | 超低温冰箱 | 1 |  |
| 3 | 试剂冰箱 | 1 |  |
| 4 | 离心机 | 1 |  |
| 5 | 试剂及耗材 | 1 | 配套试剂及耗材需要列表报价 |

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动化学发光免疫分析仪 | 1、检测原理:微粒子酶促化学发光或电化学发光 2、检测速度:100测试/小时 3、样品位：60个样品位，可连续进样 4、试剂位：一次可装载≥24个试剂盒，有4-10℃冷藏功能 ★5 、项目菜单 ：βhCG、Prolactin、FSH、LH、Progesterone、Estradiol、Unconjugated Estriol、AFP-ONTD、Testosterone、DHEA-S、SHBG、AMH 6、第一个出结果时间：<15分钟 7、急诊功能：急诊样品可以随时加入，无需停机操作 8、消耗品更换：运行过程中随时连续加载、更换试剂盒，消耗品和缓冲液 ★9 、试剂盒：具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护 10、定标：不限试剂批号，任意批号定标 11、探针：具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能 12、重检，稀释：自动重检和稀释重检功能 13、软件连接：Windows操作系统，远程诊断，在线帮助，图形化操作界面 ★14、清洗功能：超声波配合缓冲液清洗 15、废品管理：实时监控，自动排废 16、仪器保养：保养程序简单，程序自动完成 |
| 2 | 超低温冰箱 | 总容积：≥330L 温控范围：-40～-86℃ 品牌要求：国内知名品牌 |
| 3 | 试剂冰箱 | 1、总容积：≥1000L 2、温控范围：2～8℃ 3、品牌要求：国内知名品牌 |
| 4 | 离心机 | 最高转速:≥4000pm 最大相对离心力:≥2432×g 角转子容量:15ml/20ml×12 |

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、投标人必须具有独立的法人资格，合法有效的营业执照。

四、投标人必须提交的证明文件：

1、营业执照。

2、法人授权委托书。

3、采购需求中要求提供的其他证明文件。

五、合同主要条款：

1、付款方式：运送、安装验收合格后支付合同价的60%，6个月后支付合同款的30%，余款一年后无任何质量一次性付清。（无息）

2、履约保证金：/。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交当地仲裁委员会仲裁。

六、运输、搬运、安装、调试、培训等：由中标企业负责承担。应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；免费提供至少2人次/台（套）学习培训（含培训费）。

七、商检、计量、检测、验收费用：包含在投标总价中。

八、交货地点：采购人指定地点。

九、交货及提供服务时间要求：签订合同后10日历天设备调试安装交付给采购单位。

十、其他要求

1、投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、安装、施工、验收合格及之前所有含税费用。

2、质保期：

2.1、本次采购，如无特殊说明外所有设备质保期为验收合格后三年，24小时排除异常小故障，60小时排除重大故障。不论投标人提供承诺与否，均视为无条件响应。

2.2、保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人提供免费技术服务和维修。

2.3、在免费质保期内，投标人应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

第二章  询价响应文件

询价响应文件

项目名称：

包    号：

供 应 商：

年   月   日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 询价响应函 |  |
| 二 | 货物服务报价表 |  |
| 三 | 所投货物组部件、备品、备件清单 |  |
| 四 | 规格响应表 |  |
| 五 | 商务要求响应情况表 |  |
| 六 | 货物说明一览表 |  |
| 七 | 售后服务体系与维保方案 |  |
| 八 | 有关证明文件 |  |
| 九 | 法定代表人授权书 |  |
| 十 | 供应商近三年无违法记录声明 |  |
| 十一 | 中小企业声明函 |  |

## 一、询价响应函格式

致：                  （采购人）

1、我方决定参加贵方组织的    项目的采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照询价采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）             ，（小写）￥           。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按询价采购文件要求提供相关货物及服务。

4、一旦我方成为成交供应商，将按要求提交相关证明材料。并且同意按询价采购文件要求交纳履约保证金。

5、我方同意按照询价采购文件的要求，向指定账户递交询价响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回询价响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该询价响应保证金的权力。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：

（供应商盖章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

供应商开户行:

账          号:

## 备注：询价响应函中未填写报价或手写报价作无效响应文件处理。

## 二、货物服务报价表

（一）报价汇总表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 报价范围 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 最终报价 （人民币元） | 第 包 总报价：小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商盖章：

备注：表中最终报价即为完成项目应有的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

（二）货物服务分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商。

### 三．所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

## 四、规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。

2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、供应商应如实填写所投产品技术参数。

## 五、商务要求响应情况表

| 序号 | 采购要求 | 询价响应文件 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 |  |
|  | 供货期 |  |  |
|  | 付款响应 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

### 六．货物说明一览表

| 项目包号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 数量 |  |
| 所投主要产品详细性能说明 |  |  |  |

供应商盖章：

### 七．售后服务体系与维保方案

(供应商可自行制作格式)

### 八．有关证明文件

1、采购需求中要求的相关证明材料

2、供应商认为有必要提交的其他证明材料

### 九．法定代表人授权书格式

致：                  （采购人）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就 “          ”项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

手    机：

供应商名称：

（供应商盖章）

日      期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证扫描件）

### 十．供应商近三年无违法记录声明

（联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司现作如下声明：

1、我公司完全符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）满足本项目招标文件规定的投标人资格要求，并对所声明承担相应法律责任；

2、我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（3）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件中投标供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商公章：

日期：

十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       （项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：  年  月  日