**郎溪县中医院采购货物或服务的品种、名称、规格、数量及报价栏**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反渗透纯水机型号：HB-RO/120 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 绕线滤芯 | 20u,20” | 支 | 5 |  |  |  |
| 2 | 活性炭 | 20” | 支 | 5 |  |  |  |
| 3 | 喷溶滤芯 | 5u,20” | 支 | 5 |  |  |  |
| 4 | 反渗膜 | 4021 | 支 | 1 |  |  |  |
| 5 | 树脂 | TW-450 | L | 20 |  |  |  |
| 合计人民币金额 | |  | | | | | 此合计金额包含更换费、购置费、运费、卸货费、更换安装费、验收费、检测费、备品备件材料费、售后服务费、人工费、保险费、税费、利润等费用（包括不可预见费用） |

**注：未中标单位不再另行通知。**