**郎溪县中医院采购货物或服务的品种、名称、规格、数量及报价栏**

|  |
| --- |
| **血液透析用制水设备耗材采购（TCH-ROII/3 2000L）** |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 反渗透膜 | 美国陶氏原装进口 8040 BW30HRLE-440 | 3支 |  |  |  |
| 2 | 活性炭 | 上海椰壳 | 2162桶标配量\*1桶 |  |  |  |
| 3 | 阳树脂 | 001\*7 | 2162桶标配量\*1桶 |  |  |  |
| 4 | 线芯 | 30英寸 | 5支 |  |  |  |
| 5 | 石英砂 | 2-4mm | 2162桶标配量\*1桶 |  |  |  |
| 合计人民币金额 |  | 此合计金额包含更换费、购置费、运费、卸货费、更换安装费、验收费、检测费、备品备件材料费、售后服务费、人工费、保险费、税费、利润等费用（包括不可预见费用） |

**注：未中标单位不再另行通知。**