项目编号：JS-LX2024014

郎溪县中医院高压设备维保项目

交

易

文

件

采   购   人：郎溪县中医院

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

目   录

一、交易公告

二、响应人须知前附表

三、响应人须知

四、采购需求

五、评标办法

六、采购合同

七、响应文件格式

- 一、交易公告

- 郎溪县中医院高压设备维保项目交易公告

一、项目基本情况

1、项目编号：JS-LX2024014 ；

2、项目名称：郎溪县中医院高压设备维保项目；

3、预算金额：46950元；

4、最高限价：46950元；

5、采购需求：包含后勤楼容量为630kVA变压器一台，门诊急诊住院部容量为1250kVA变压器两台；院内配电房高压设备每季度巡检一次，每年对高压设备及变压器进行检测维护一次。合同期内如发生设备故障需配合医院主管部门进行故障查找消缺。

6、合同履行期限：一年（暂定，合同期满，视服务质量及合同履行情况，决定是否按年度顺延签署合同，签订次数最多顺延2次。三年后将重新组织采购）。

7、本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求

1、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

2、本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。。

三、获取交易文件

1、时间： 2024年   月  日至 2024年  月  日17时30分，上午8:00至12:00，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：浙江金穗工程项目管理有限公司

3、方式：邮箱报名。请投标人于报名时间内联系浙江金穗工程项目管理有限公司办理报名事宜。邮箱报名时供应商应将营业执照及联系方式发送邮箱281081181@qq.com.

4、售价：免费获取。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间、开标时间：2024年5月  日9时00分（北京时间）

2、开标地点：郎溪县中医院行政楼4楼会议室。

五、公告期限

自本项目公告发布之日起3 个工作日。

六、其它补充事宜

1、响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。

2、采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求；

七、对本次交易提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：郎溪县中医院

地    址：郎溪县亭子山路99号

联系方式：何科长18656397272

2、采购代理机构信息

名    称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地    址：郎溪县建平镇碧水豪庭8栋

联系方式：吴工 13855162079

3、项目联系方式

项目联系人：吴工

电    话：13855162079

2024年5月 8 日

二、响应人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“交易公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式： | 详见“交易公告” |
| 3 | 采购代理机构： 采购人联系方式： | 详见“交易公告” |
| 4 | 包段划分： | 详见“交易公告” |
| 5 | 响应有效期： | 响应文件递交截止后90天 |
| 6 | 响应保证金： | 无 |
| 7 | 履约保证金： | 无 |
| 8 | 项目预算： | 详见“交易公告”（超过项目最高限价为无效标；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效标） |
| 9 | 联合体响应： | 详见“交易公告” |
| 10 | 递交响应文件截止时间及地点： | 详见“交易公告” |
| 11 | 开标时间及地点： | 同递交响应文件截止时间及地点 |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 现场考察方式： | 自行考察 |
| 14 | 质疑、答疑、澄清 | 1、供应商质疑均应参照文件规定； 2、接受质疑的方式：供应商应以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购代理机构邮箱；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认； 3、 代理机构邮箱： 281081181@qq.com 4、各供应商在投标截止时间前务必登陆郎溪县中医院网站查询是否有答疑、补遗等公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上公布的答疑、澄清及有关补充通知视同通知了所有供应商，为磋商文件的有效组成部分。 - 关于对交易文件的质疑，供应商应在响应文件提交截止时间之前提出； 6、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理； 7、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 15 | 磋商响应文件封装 | 在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。一正二副。 响应文件应按要求加盖供应商公章。 响应文件须胶装成册并封装，不得采用活页的方式装订，即不得用卡条装订或者抽杆夹等方法装订，否则其投标文件将不被接受，但供应商在投标中形成的补充文件除外。 封套上标注项目名称、项目编号、投标供应商名称、正本或副本及“请勿在 年 月 日09时00分（开标时间详见招标公告）之前启封”的字样。 |
| 16 | 响应文件提交 | 磋商响应文件递交截止时间：详见交易公告； 磋商响应文件递交地点：详见交易公告； 供应商逾期送达的，响应文件为无效文件，将被退回。 |
| 17 | 不良信用记录查询渠道 | 1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）： （1）失 信 被 执 行 人 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn） （2）企 业 经 营 异 常 名 录 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn） - 重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网 （www.creditchina.gov.cn） 响应人在响应前自行查询，符合要求的按响应文件中格式提供《响应人声明函》。 |
| 18 | 代理费用的收取标准和方式 | - 代理服务费：500元整；2、专家评审劳务费据实结算。即按实际付出费用计取，以专家评审劳务费领取表中的费用为准。 注：代理服务费、专家评审劳务费由成交供应商承担，成交供应商领取成交通知书之日支付。 |
| 19 | 付款方式： | 合同到期一次性结算。 |
| 20 | 其他 | 无。 |

三、响应人须知

（一）总    则

1、制订及适用范围

本交易文件仅适用于本次采购所叙述的服务采购项目。

2、定义

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购中所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购人:即本次采购项目的业主方。

2.3采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“响应人须知前附表序号3”中规定。

2.4响应人：是指符合交易文件规定资格条件和参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的响应人

（具体见本项目交易公告及采购需求）

4、响应费用

响应人自行承担与参加响应有关的一切费用。

（二）交易文件

5、交易文件构成

5.1交易文件包括：

a.交易公告

b.响应人须知前附表

c.响应人须知

d.采购需求

e.评审细则

f.采购合同

g.响应文件格式

h.质疑函格式

5.2响应人应认真阅读和充分理解交易文件中所有的内容。如果响应人没有满足交易文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

6、响应文件的更正

6.1响应人可以要求采购人对交易文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2响应人对交易文件如有疑问，应在“响应人须知前附表”规定的时间前按交易公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人。采购人对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将以第7.1节所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

7、交易文件的修改

7.1采购人对响应人质疑的答复和对交易文件的修改，将以答疑补遗的形式公告于交易公告发布网站。该答疑补遗是交易文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

7.2采购人应主动上网查询该项目的相关答疑补遗公告。采购人或采购代理机构不承担响应人未及时关注相关信息引发的相关责任。在澄清、答疑或补遗公告发布后下载交易文件的响应人请自行查看网站相关公告。

7.3为使响应人有充分时间对交易文件的修改部分进行研究、或是由于其他原因，采购人可以决定延长响应截止日期。延长响应截止日期的通知将发布在指定的网址上，不再另行通知。

7.4当交易文件与交易文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

（三）响应文件的编制

8、响应的语言及度量衡单位

8.1响应人的响应文件、以及响应人与采购人就响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

8.2除交易文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括：详见响应文件格式

（包括但不仅限于交易文件要求以及响应人认为需要提交的其他材料）

9.2响应文件必须按照9.1节规定的内容进行编写，标明页码。

9.3响应人应按“响应人须知前附表”的规定准备响应文件。

9.4如果项目分有多个包，响应人可以参与其中的一个或几个包的响应，但必须以包为单位分别编写响应文件。

9.5响应人应仔细阅读“交易文件”的所有内容，按“交易文件”中“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

9.6响应人必须对其响应文件的真实性与准确性负责。响应人一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

10、签章要求

10.1交易文件中要求签字的，应按文件要求签字或盖章。

10.2交易文件中要求加盖响应人公章的，应加盖响应人公章。

11、响应报价

11.1响应文件的响应报价表上应清楚地标明响应人拟提供货物服务的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

11.2除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的响应文件将作为无效标处理。

11.3响应报价表上货物服务的价格，是交货（或服务提供）地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格。

12、响应货币

响应须以人民币报价。

13、响应内容填写及说明

13.1 响应文件须对交易文件载明的响应资格、服务、技术、商务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于服务、技术、商务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供交易文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供的相应证明材料，将导致响应无效。

13.2响应供应商应在响应文件中提交交易文件要求的所有服务符合交易文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：服务主要内容的详细描述等。

13.3响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖响应人或公章。

13.4如果响应文件中附有外文资料，响应人必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，响应人应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

14、响应有效期

14.1响应有效期在“响应人须知前附表”中有明确的规定。响应人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性响应而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可于原响应有效期满之前，向响应人提出延长响应有效期的要求。延长响应有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

14.3响应人可以在采购人延长响应有效期公告后五个工作日内，以书面形式拒绝采购人的这种要求。如响应人在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长响应有效期。同意延长的响应人既不能要求也不允许修改其响应文件。

（四）响应文件递交、撤回

15、响应文件的递交

响应文件的递交是指按交易文件要求在规定的时间、地点递交文件，响应人所递交的响应文件不予退还。

16、响应文件的修改和撤回

在响应文件提交截止时间前，响应人可以修改和撤回响应文件，修改和撤回后的响应文件可以重新提交。

（五）开标与评标

18、开标

18.1采购人或采购代理机构项目负责人按交易文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加开标活动。

18.2开标会议由代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布响应人名称、响报价和交易文件规定的需要宣布的其他内容。

19、评标

19.1开标会结束后，评标随即开始。

19.2评标工作由评标委员会进行，评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出交易文件所述范围。

19.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

a.审查、评价响应文件是否符合交易文件的商务、技术等实质性要求；

b.对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正；

响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

c.评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

d.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

e.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经响应人以书面形式加盖公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

19.5评标委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

20、开标评标异常情况处理

20.1响应文件递交截止时间后参加响应人不足三家的，宣布流标。

20.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

20.3废标后，采购人将通过指定的网站进行公告。

20.4在评标期间，如出现符合专业条件的响应人或者对交易文件作出实质响应的响应人不足三家情形的，将比照第20.1条规定执行。

21、无效响应条款

21.1响应人不符合交易文件规定资格要求的；

21.2响应文件签署、盖章不符合交易文件要求的；

21.3未按交易文件要求提供响应文件的；

21.4响应文件出现重大偏差，未对交易文件进行实质性响应的；

21.5响应人有本交易文件规定的恶意串通响应情形的；

21.6其它评标委员会认为有必要取消的响应；

21.7法律、法规规定的其它情况。

22、评标过程的保密性

22.1开标后，直到授予成交人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价与比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

22.2在评标过程中，响应人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

23、二次采购

23.1 项目废标后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

23.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、响应人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。响应人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次响应文件。

23.3前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

24、确定成交人及合同的签订与争议处理

24.1采购人授权评标委员会将排名第一的成交候选人确定为成交人。

□24.1采购人按照评标报告中推荐的成交侯选人顺序确定成交人。

24.2采购人或采购代理机构将在指定网址发布成交公告。

24.3成交公告发布后，采购人及其委托的采购代理机构将向成交人发放成交通知书。成交人应在规定的时间内领取成交通知书。

24.4成交人应在成交通知书发出之日起10日内与采购人签订合同。交易文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

24.5成交人因不可抗力、自身原因、不按照交易文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，项目自动流标并重新交易。

24.6采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地的人民法院提起诉讼。

25、履约保证金

25.1成交人的响应保证金在签订合同并足额缴纳全额履约保证金后5个工作日内予以无息退还。

25.2当采购人因成交人违约而造成损失时，可在无须征得成交人同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。

25.3向采购人交纳的履约保证金在项目验收合格后，无息退还，交易文件及合同对履约保证金另有规定的，从其规定。

（七）质疑与投诉

26、质疑

26.1交易文件发售后，参与采购活动的响应人如发现交易文件的商务条款、技术要求等存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在“响应人须知前附表”规定的时间之前，以书面的方式向采购人提出质疑，要求修改或澄清。

26.2成交公告发布后，参与交易的响应人有异议的，应该在法定时限内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。但属于第26.1节问题，且未在规定时间提出质疑的，不得提出质疑。

26.3参与交易的响应人对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号包名（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。响应人在经其法定代表人签字并盖上响应人公章后，将该质疑函当面递交至采购人或采购代理机构。

26.4采购人或采购代理机构在收到响应人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回响应人，并要求其提供符合要求的质疑函。

26.5对于虚假、恶意质疑的响应人，被质疑人应当驳回，并向监管部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.6采购人或采购代理机构处理质疑的时间，从实际接受响应人质疑函后七个工作日内给予书面答复。

26.7响应人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关部门进行投诉。

四、采 购 需 求

（以下采购需求及评审部分由采购人： 郎溪县中医院提供并负责解释）

（一）项目介绍：

郎溪县中医院内所属高压设备年度维护巡视维修。

（二）货物或服务需求一览表及主要指标参数要求：

包含后勤楼容量为630kVA变压器一台，门诊急诊住院部容量为1250kVA变压器两台；院内配电房高压设备每季度巡检一次，每年对高压设备及变压器进行检测维护一次。合同期内如发生设备故障需配合医院主管部门进行故障查找消缺。发生设备故障或紧急情况需派有国家认定的高压电工资质人员30分钟内到场处理；

（三）供应商必须提交的证明文件：

1.营业执照副本、资质证书；（扫描件或复印件并加盖供应商公章）

2.授权委托书；（按规定格式）

3.其他相关证明材料等。

（四）合同主要条款：

1.付款方式：合同到期一次性结算。

2.履约保证金：无

（五）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（六）商检、计量费用：由成交供应商负责承担。

（七）交货地点：采购人指定地点。

（八）交货及提供服务时间要求：一年（暂定，合同期满，视服务质量及合同履行情况，决定是否按年度顺延签署合同，签订次数最多顺延2次。三年后将重新组织采购）

（九）其他要求： 无

## 五、评标办法

一． 总 则

1、为规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护交易当事人的合法权益，根据相关法律、法规制定本评标办法；

2、本办法仅适用于本次采购项目的评标活动；

3、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

5、评标活动在严格保密的情况下进行。

6、评标活动及其当事人应当接受采购监督管理部门的监督。

二、评标委员会的组建

1、评标委员会由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。评标委员会负责评标活动，向采购人推荐成交候选人以及根据采购人的授权直接确定成交人。

2、根据项目特点和评标中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审程序

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选人的评标方法。

2、开标结束后，由采购人代表或采购代理机构对响应人的资格进行审查，评标委员会成员进行复核。合格响应人不足3家的，宣布流标。

3、合格响应人符合法律要求的，即评标活动正式开始。评标委员会应认真研究交易文件，至少应了解和熟悉以下内容：a.交易的目的；b. 交易项目的范围和性质；c. 交易文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d. 交易文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。采购人代表应在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出交易文件所述范围。

4、评标委员会对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。

5、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、评标委员会按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、综合比较与评价

1、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个响应人的响应文件进行评价，并汇总每个响应人的得分。

2、响应人的最终得分为每个评委对该响应人汇总得分的算术平均值,四舍五入保留至小数点后两位。

3、评标结果按评审后最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。排列顺序第一的作为本项目第一的成交候选人,以此类推。评标委员会须向采购单位推荐不超过3家成交候选人，并接受采购单位授权确定本项目成交人。

4、评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会全体成员均应在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评审细则

1、资格审查表

| 郎溪县中医院高压设备维保项目资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应人： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 合法有效的营业执照扫描件并加盖响应人公章 |
| 2 | 响应人声明函 | 按照规定格式 |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在资格审查表上。响应人必须通过上述全部指标，否则响应无效。

2、符合性审查表

| 郎溪县中医院高压设备维保项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应人： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 响应函 | 符合交易文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 2 | 授权委托书 | 符合交易文件要求 |  | 按规定格式提供法定代表人参加响应的，提供身份证明扫描件 |
| 3 | 获取交易文件方式 | 符合交易文件要求 |  |  |
| 4 | 标书规范性 | 符合交易文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、交货期响应、售后服务响应、履约保证金响应等 |  |  |
| 6 | 服务要求及其他实质性响应情况 | 响应交易文件要求，所提供服务满足交易文件所有实质性要求 |  |  |
| 7 | 响应报价 | 最终响应报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价为无效标 |
| 8 | 其他 | 提供本项目采购需求中要求提交的证明资料 |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 评标委员会签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。响应人必须通过上述全部指标，否则响应无效。

所要求提供的相关证明文件，响应人应按文件规定格式制作。

3、详细评价表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应 报价 （15分） | 投标报价 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 |
| 技术部分（85分） | 维护方案（20 分） | 针对项目实际情况，有总体实施内容描述；维护方案总体设想表述合理、清晰；过程阶段及流水段划分合理、清晰；工期、质量、安全、文明的内容标准与目标合理的描述。由评标委员会评分： 1、施工方案详细、内容丰富、措施得力、可行，得 20分； 2、施工方案较具体、内容较为全面、措施可行，得15分； 3、施工方案一般、措施针对性不强、内容不够全面，得 10分； 4、未提供的本项不得分。 |
|  | 物资及人力安排（20分） | 针对项目实际情况，有主要物资计划和劳动力安排计划；投入计划与进度计划呼应，满足施工需要；主要物资计划和劳动力安排计划安排合理，保障措施完善。由评标委员会评分： 1、拟投入的主要物资计划和劳动力安排计划详细、合理，有保障，能满足施工需要。得 20 分； 2、拟投入的主要物资计划和劳动力安排计划较合理，基本满足施工需要。得15分； 3、拟投入的主要物资计划和劳动力安排计划一般。得10分。 4、未提供的本项不得分。 |
|  | 保障及应急措施（15分） | 根据响应文件中提供的保障及应急措施 进行综合评分： 1、保障及应急预案健全，思路可行，处理适宜，便于实施，保障内容详细完整、科学合理、可操作性强、针对性强的，得15分； 2、保障及应急预案基本完整、可操作性 较强、保障内容具有一定针对性的，得10分； 3、保障及应急措施细节待完善、待提升 的，得5分。 注：未提供的不得分 |
|  | 业绩（30分） | 提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似维护巡视维修业绩，每提供一个业绩得10分，满分30分 注：供应商须提供业绩合同复印件（时间以合同签订为准） |

注：所要求提供的相关证明文件，响应人应按文件规定格式制作。

六 、交易合同（采购人提供）

七、响应文件格式

*********（项目名称）

响

应

文

件

响 应 人：

项目编号（包号）：

年    月    日

（一）响应人综合情况简介

(响应人可自行制作格式)

### （二）开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 响应人全称 |  |
| 响应范围 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 响应报价 | 响应报价：大写 ； 小写 ； |
| 备注 |  |

响应人公章：

备注：

### 1、此表用于开标会唱标之用。

### 2、响应人应根据其响应文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

### 分项报价表

本项目不适用

| 序号 | 分项报价指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商公章：

### （三）响应函

致：                  （采购人）

根据贵方的交易邀请书或交易公告，我方兹宣布同意如下：

1、按交易文件规定提供服务（包括交易文件要求的各项工作）的最终响应报价费率见开标一览表，如我公司成交，我公司承诺愿意按交易文件规定缴纳履约保证金。

2、我方根据交易文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成项目内容，并通过买方验收。

3、我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

4、我方已详细审核全部交易文件，包括交易文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次交易文件，并对交易文件各项条款、规定及要求均无异议。

5、我方同意从交易文件规定的开标日期起遵循本交易文件，并在交易文件规定的响应有效期之前均具有约束力。

6、我方声明响应文件所提供的一切资料及宣城市公共资源交易平台网员库申报资料均真实、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

8、我方同意交易文件规定的付款方式、免费质保要求。

响应人名称：

（响应人公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                 电   话：

传    真：

响应人开户行:

账        号:

### （四）响应表

| 按交易文件规定填写 |  |  | 按响应人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 交易文件服务要求 | 响应人承诺的服务 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 交易文件要求 | 响应承诺 | 不允许负偏离 |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金 |  |  |  |
| 4 | 响应有效期 |  |  |  |
| 5 | 相关服务 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 第三部分：服务说明一览表（如有 ） |  |  |  |  |

响应人公章：

备注：

1、响应人必须逐项对应描述交易文件的服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效；

2、响应人可以对采购人的服务方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的服务方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评标委员会评审认可；采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；

3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。

（五）与评审有关的证明文件

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评标办法；

2、请响应人自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评标办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式：

| 序号 | 交易文件“评标办法”评审对应指标 | 陈述、说明、方案及 证明资料名称 | 对应本章节页码范围 （注：不在本章节体现的证明资料，须注明其证明材料在响应文件中所在章节位置，例如资格审查指标中“响应人声明函”，响应人应注明详见响应文件第十一章-响应人声明函，无需在本章节中重复提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 二 | 符合性审查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三 | 详审指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（六）响应授权书

本授权书声明：             公司授权本公司          （响应人授权代表姓名、职务）代表本公司参加本项目采购活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、开标、评标、谈判、签约等。响应人授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应人授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：              （请填写手机号码）

特此声明。

响应人公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的响应人授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加响应的无需提供响应授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

（七）服务方案、人员配备

(响应人可自行制作格式)

（八）服务承诺

(响应人可自行制作格式)

### （九）响应人声明函

根据有关规定，本公司郑重声明：

- 我公司完全符合采购有关规定

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我公司已按照交易文件中供应商须知前附表中规定进行了查询，无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案；

（3）公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）公司被列入采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司不符合采购有关规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：